# 附件1：采购需求

本章中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其响应文件作无效处理。“▲”符号的条款为本项目的重要参数条款，未标识符号的条款为一般参数条款。

## 一、项目概况

### 1.项目名称：2026年安防设备、器材维修配件采购项目

### 2.项目编号：2026-HQBZB-DS-002(磋）

### 3.项目最高限价总金额：31.50万元

| 采购标的汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 最高限价（万元） | 是否进口 |
| 1 | 安防设备、器材维修配件项目 | C23121000安防设备维修和保养服务 | 年 | 1 | 31.50 | 否 |

## 二、技术要求

★（一）基本要求及标准

1.供应商按采购人需求及时提供安防器材设备或维修配件，须提供全新、未使用过的合格正品(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。 保障采购人安防器材及设施设备正常运行。

2.所有安防器材品牌为国产且技术指标须符合国家及行业最新标准；

3.所有性能要求和技术要求须符合国家及行业最新标准；

4.严格依照《中华人民共和国产品质量法》及国家相关规定，保证安防器材和安防设备材料的质量；

5.具有专业的技术及安装施工实施能力、工程中所遇到的技术及施工安全等问题由潜在供应商自行解决；

6.所有安防设备安装耗材更换须符合相关的国家标准、行业规范以及设备制造商的安装指南，确保安防设备的安装质量和使用效果；

7.在质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商自行承担。提供的所有监控摄像头、门禁控制器、读卡器等设备须包安装。

8.本次采购产品须与我院安防系统兼容（我院现有系统为海康威视安防系统-4200）。

注：“（一）基本要求及标准”供应商须提供承诺函并加盖公章。

（二）安防系统及设备器材参数及最高限价：

| 常用安防系统及设备器材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 技术参数要求 | ★单价最高限价（元） |  |
|  | 电梯摄像头POE（400W） | 1.像素：≥400万，电梯专用摄像机，视频分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，彩色最低照度≤0.005lx，尺寸≤φ120*60mm； ▲2.支持POE供电，内置麦克风、扬声器，≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，红外补光距离≥5米，防暴等级≥IK08 | 530 |  |
|  | 半球式摄像头POE（400W） | 1.像素：≥400万，高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，支持≥120 dB宽动态，最低照度≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节； 2.支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等，包含日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有：全部类型、报警、异常、操作、信息等≥五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； ▲3.字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加≥28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；4. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级≥IP66。 | 734 |  |
|  | 枪式摄头 POE（400W） | 1. 像素：≥400万，在2560x1440下分辨力可达到1400TVL 2. 信噪比≥55dB。 3. 支持红外补光，有效补光距离≥50m 4. 需支持≥IP66防尘防水。 5. 支持DC12V或poe供电 6. 内置≥1个麦克风，≥1个RJ45网络接口 7. 靶面尺寸为≥1/2.7英寸 | 734 |  |
|  | 半球智能摄像头 POE（400W人脸抓拍） | - 1.像素：≥400万，智能网络半球摄像机，图像传感器≥1/1.8英寸，最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，内置电动变焦镜头，电动变焦范围≥3-12mm，最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx，宽动态能力综合评价得分≥130； - 2.支持≥3种智能资源切换，支持同时检测并且抓拍≥30张人脸，支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优图片； - 3.内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置≥2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音； - 4.支持人数统计功能，支持设置≥8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置≥3种报警类型； - 5.支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况； - ▲6.支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，内置存储卡插槽，≥1个RS-485、2个音频输入、1个音频输出、2个报警输入、2个报警输出接口，红外补光距离≥30m，防护等级≥IP67，防暴等级≥IK10。 | 1169 |  |
|  | 枪式智能摄像头 POE（400W人脸抓拍） | - 1.像素：≥400万，智能网络摄像机，图像传感器≥1/1.8英寸，最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，支持H.265/H.264编码，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于3-13mm，最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx； - 2.支持≥3种智能资源切换，至少包括：人脸抓拍、车辆抓拍，人脸抓拍支持同时检测≥30张人脸，车辆抓拍支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，支持抓拍无车牌的车辆图片； - 3.补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； - 4.内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置≥2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音； - 5.支持人数统计功能，支持设置≥8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置≥3种报警类型； - 6.支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况； - ▲7.支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，具有≥1个存储卡插槽、≥2个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥2对报警输入输出接口，内置红外补光灯，红外补光距离≥30米，防护等级≥IP66。 | 1169 |  |
|  | 球型云台摄像头（400W） | 1.像素：≥400万，智能网络摄像机，最大图像尺寸≥2560×1440 2.焦距4.8 mm~120 mm，25倍光学变倍 3.视场角：水平视场角：55°~2.65°（广角~望远） 垂直视场角：33°~1.50°（广角~望远） 对角视场角：61.5°~3.03°（广角~望远） 4.最大光圈数：F1.6 5.传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 6.最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 7.防护等级≥IP66，符合《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》（GB/T17626.5-2019）认证标准 8.SD卡扩展 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 9.最大取流路数：6路 10.用户管理：32个 11.安全管理：授权的用户名和密码;以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制;IP地址过滤 12.补光灯类型 支持红外，白光补光 13.补光灯距离，红外：≥150 m，白光：≥100 m 14.供电方式DC36V;PoE+(802.3at) 15.电流及功耗 最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W） 16.工作温湿度：-30℃-65℃;湿度≤90%;(无凝结) 17.除雾：加热玻璃除雾 | 2344 |  |
|  | POE交换机 5口 | 工业级监控，5 个千兆网口，其中 POE 供电口≥4 个，符合 IEEE802.3af/at 标准，单口 POE 功率≤30W，整机 POE 功率≤60W，支持即插即用，无风扇静音设计，具备端口防雷、过载保护，背板带宽≥10Gbps，包转发率≥7.44Mpps，适配监控组网 | 320 |  |
|  | POE交换机 8口 | 工业级监控，8 个千兆网口，POE 供电口≥8 个，IEEE802.3af/at 标准，单口 30W，整机 POE 功率≤150W，背板带宽≥16Gbps，包转发率≥11.9Mpps，支持 VLAN 隔离、端口汇聚，防雷防静电，工业级宽温设计（-10℃~60℃） | 462 |  |
|  | POE交换机 16口 | 工业级监控，16 个千兆网口，全口 POE 供电，IEEE802.3af/at，单口 30W，整机 POE 功率≤370W，背板带宽≥32Gbps，包转发率≥23.8Mpps，支持 WEB 管理、VLAN、QoS，具备端口镜像、故障报警，防雷等级≥6KV | 976 |  |
|  | POE交换机 24口 | 工业级监控，24 个千兆网口，全口 POE 供电，IEEE802.3af/at 标准，单口 30W，整机 POE 功率≤480W，背板带宽≥48Gbps，包转发率≥35.7Mpps，支持二层管理、DHCP Snooping，冗余电源输入，防雷防静电，适配大中型监控组网 | 1330 |  |
|  | 交换机 5口 | 5 个千兆电口，非 POE，背板带宽≥10Gbps，包转发率≥7.44Mpps，即插即用，无风扇设计，金属外壳，支持 MAC 地址自学习，端口防雷，适用于小型网络分接 | 70 |  |
|  | 交换机 8口 | 8 个千兆电口，非 POE，背板带宽≥16Gbps，包转发率≥11.9Mpps，支持 VLAN 划分，MAC 地址表≥8K，即插即用，工业级宽温，适配室内网络组网 | 300 |  |
|  | 交换机 16口 | 16 个千兆电口，非 POE，背板带宽≥32Gbps，包转发率≥23.8Mpps，支持 WEB 简易管理，VLAN、QoS、端口汇聚，MAC 地址表≥16K，防雷 6KV，机架式安装 | 720 |  |
|  | 交换机 24口 | 24 个千兆电口，非 POE，背板带宽≥48Gbps，包转发率≥35.7Mpps，二层网管型，支持 VLAN、DHCP Snooping、端口镜像，MAC 地址表≥32K，机架式，冗余散热，适配企业级网络组网 | 800 |  |
|  | 门禁控制器 单门 | 支持单门双向刷卡 / 密码 / 人脸开门，通讯方式支持 TCP/IP+RS485，门禁记录存储≥10万条，支持实时监控、远程开门、权限管理，可联动报警，联动消防报警（断电开门），工作电压 DC12V，具备防拆、防短路保护，兼容主流读卡器协议 | 813 |  |
|  | 门禁控制器 双门 | 支持双门双向门禁管理，TCP/IP+RS485 通讯，存储记录≥20 万条，支持多权限组划分、时段开门、节假日管理，联动消防报警（断电开门），DC12V 供电，防拆报警，兼容韦根 26/34 协议 | 1181 |  |
|  | 门禁控制器 四门 | 支持四门单向 / 双向门禁控制，TCP/IP+RS485 双通讯，存储记录≥50 万条，支持级联扩展，多用户权限管理，实时状态反馈，DC12V 供电，具备过流、过压保护，联动消防报警（断电开门），兼容多种读卡器协议 | 1200 |  |
|  | 单门磁力锁 | 适配单扇门，开锁力≥280kg，工作电压 DC12V，通电上锁、断电开锁，具备门磁检测功能，防残磁设计，铝合金外壳，防水防锈，适配木门、铁门、玻璃门，安装方式多样（表面 / 嵌入式） | 133 |  |
|  | 双门磁力锁 | 适配双扇门，单锁体开锁力≥280kg，总开锁力≥560kg，DC12V/24V 可选，断电开锁，门磁反馈，防残磁技术，不锈钢材质，防水等级≥ IP65，支持双门同步控制 | 264 |  |
|  | 电插锁 | DC12V 供电，通电开锁、断电上锁，锁舌伸缩顺畅，具备状态反馈（门磁），延时关门调节（0-10 秒），防撬报警，不锈钢锁体，防尘防水≥IP54，适配玻璃门（无框 / 有框），低功耗设计 | 207 |  |
|  | 读卡器（需要带指纹） | 支持指纹识别 + 刷卡（IC/ID 卡），指纹识别时间≤1 秒，识别率≥99.5%，指纹存储容量≥1000 枚，卡容量≥2000 张，支持韦根 26/34 协议，DC12V 供电，防水等级≥IP65，防拆报警，适配室内外门禁 | 775 |  |
|  | 读卡器（需要带密码键盘） | 支持密码 + 刷卡（IC/ID 卡），密码位数 4-8 位，卡存储≥5000 张，防窥密码输入，支持韦根 26/34 协议，DC12V 供电，金属键盘防暴，防尘防水≥IP65 ，支持刷卡 + 密码、单独刷卡、单独密码三种开门方式 | 571 |  |
|  | 人脸识别面板（人脸一体机） | 人脸识别距离 0.5-3 米，识别时间≤0.3 秒，准确率≥99.8%，人脸库容量≥5000 张，支持刷卡 / 密码 / 人脸多重验证，TCP/IP 通讯，DC12V 供电，防水等级≥IP65 ，具备活体检测（防照片 / 视频攻击），门磁、韦根输出，可联动门禁控制器 | 1680 |  |
|  | 可视对讲室内机 | ▲≥7 英寸高清彩屏（分辨率≥1024*600），支持可视通话、开锁、监视门口机，免提对讲，铃声调节，夜视补光，可联动室内门铃，DC12V 供电，支持多户联网，具备留言、抓拍功能，壁挂式安装 | 433 |  |
|  | 可视对讲室外机 | 高清摄像头（≥200 万像素），红外夜视，防水等级 ≥IP67，支持刷卡 / 密码 / 人脸识别开门，可视通话，防拆报警，DC12V 供电，铝合金外壳，耐高低温，适配单元门口安装，支持与室内机、管理机联动 | 1560 |  |
|  | 可视对讲室内机（安装支架） | 适配对应型号室内机，金属 / ABS 材质，坚固耐用，壁挂式设计，安装孔位精准，可调角度，附带固定螺丝配件，表面防刮，适配室内墙面安装 | 38 |  |
|  | 可视对讲室外机（安装支架） | 不锈钢材质，防锈防水，适配对应型号室外机，安装孔位匹配，承重≥5kg，可调安装角度，附带膨胀螺丝，适配单元门口墙体 / 立柱安装 | 78 |  |
|  | 磁力锁安装支架（L型） | L 型金属材质（冷轧钢），表面喷塑防锈，适配单门磁力锁，承重≥300kg，安装孔位精准，附带螺丝、垫片配件，可调节安装间距，适配木门 / 铁门安装 | 36 |  |
|  | 磁力锁安装支架（e型） | E 型冷轧钢材质，喷塑处理，适配双门磁力锁，承重≥600kg，精准孔位，附带全套安装配件，可嵌入式 / 表面安装，适配玻璃门 / 金属门 | 70 |  |
|  | 磁力锁安装支架（定制型） | 根据现场门体尺寸 / 材质定制，冷轧钢 / 不锈钢材质，防锈防水，承重按需设计（≥280kg），孔位精准匹配定制磁力锁，附带全套安装配件，支持特殊门体（弧形门、超宽门）安装 | 107 |  |
|  | 复合卡 | IC+ID 复合芯片，非接触式感应，感应距离 3-5cm，防水防折，卡面可定制印刷，符合 《近场非接触卡标准》（ISO14443A）、《识别卡非接触式集成电路卡邻近卡》（ISO15693） 标准，适用于门禁、考勤、可视对讲刷卡 | 9 |  |
|  | 开门按钮 | 自复位式，按压开门，触点容量≥10A/250VAC，DC12V/24V 兼容，ABS / 金属外壳，防水等级≥IP65（室外款）/IP40（室内款），86 底盒安装，适配门禁系统 | 27 |  |
|  | 有线报警按钮 | 紧急手动报警，常闭 / 常开触点可选，DC12V/24V 供电，ABS 防爆外壳，86 底盒安装，按压触发报警，可联动报警主机，具备防拆保护（现用设备为海康威视） | 20 |  |
|  | 无线报警按键专用电池 | 锂电池（ER18505），电压 3.6V，容量≥4000mAh，适配无线报警按键，低功耗长续航（使用时间≥1 年），防漏液，耐高温，柱式封装适配对应按键型号 | 20 |  |
|  | 无线报警按键（晋阳、抚琴） | 报警系统，无线射频通讯（433MHz），有效传输距离≥1000米（室内）/≥100 米（室外），一键触发报警，低电提醒，ABS 防水外壳，搭配专用 3.6V 电池，可联动报警主机（现用设备为科立富） | 182 |  |
|  | 无线报警中继器 | 接收并转发无线报警信号，通讯频率 433MHz，中继距离≥100 米，可级联扩展，DC12V 供电，具备信号强度指示，金属外壳，防雷防静电，适配无线报警系统组网，提升信号覆盖范围（现用设备为科立富） | 1609 |  |
|  | 监控级硬盘 8T | 容量 8TB，5400/7200 转可选，缓存≥256MB，SATA3.0 接口，监控级专用（7×24 小时工作），MTBF≥180 万小时，支持 RAID，抗震动、低功耗，适配硬盘录像机 / 存储服务器 | 3999 |  |
|  | 安防平台监控点扩容 | 支持原有安防平台监控点位数量扩展，兼容平台原有协议（ONVIF/GB28181），扩容点位支持 400 万像素高清接入，具备点位权限管理、视频集中存储 / 回放，联动平台报警、分析功能，无缝对接原有平台，不影响现有系统运行 | 50 |  |
|  | 无线网桥 | 支持电梯专用≥200米无线网桥，支持数码显示屏，可显示工作模式和信道等信息，支持 POE 供电，防雷 6KV，适配室外监控无线组网 | 818 |  |
|  | PT半球支架 | 铝合金材质，防锈防刮，适配半球式摄像头，360° 旋转可调，水平 / 垂直角度调节，承重≥10kg，壁挂 / 吸顶安装，附带固定配件，适配室内外半球摄像头 | 43 |  |
|  | 球机支架摄像头吊装支架 | 不锈钢材质，承重≥20kg，适配球型云台摄像头，吊装 / 侧装可选，360° 旋转，角度可调，防水防锈，附带安装螺丝，适配室内外球机吊装 | 225 |  |
|  | 枪机支架摄像头吊装支架 | 冷轧钢材质，喷塑处理，适配枪式摄像头，吊装安装，角度可调（水平 360°，垂直 ±90°），承重≥15kg，防晃动，附带固定配件，适配室内枪机吊装 | 72 |  |
|  | 枪机支架 30cm | 长度 30cm（±5%），冷轧钢材质，喷塑防锈，适配枪式摄像头，壁挂安装，角度可调（水平 360°，垂直 - 90°~90°），承重≥10kg，安装孔位精准，附带螺丝 | 78 |  |
|  | 球机支架 30cm | 长度 30cm（±5%），不锈钢材质，适配球型云台摄像头，壁挂 / 立柱安装，角度可调，承重≥20kg，防水防锈，抗晃动，附带安装配件 | 85 |  |
|  | 枪机支架 50cm | 长度 50cm（±5%），冷轧钢材质，壁厚≥1.5mm，喷塑处理，适配枪式摄像头，壁挂 / 立柱安装，360° 水平旋转，±90° 垂直调节，承重≥12kg，防腐蚀，附带固定螺丝 | 111 |  |
|  | 球机支架 50cm | 长度 50cm（±5%），不锈钢材质，壁厚≥2mm，适配球机，壁挂 / 立柱安装，角度自由调节，承重≥25kg，防水防锈，抗风抗晃动，附带安装法兰盘 | 81 |  |
|  | 鸭嘴支架安装固定架子（铝合金）180mm | 铝合金材质，长度 180mm（±5%），鸭嘴式设计，角度可调（±90°），适配枪机 / 半球摄像头，壁挂安装，承重≥8kg，防水防锈，表面氧化处理，附带螺丝配件 | 61 |  |
|  | 网络跳线 六类 | 六类非屏蔽 / 屏蔽跳线，RJ45 接口，线径 24AWG，长度 1-30 米可选，传输速率≥1000Mbps，阻燃外被，镀金触点，抗干扰，通过福禄克测试，适配六类网络组网 | 14 |  |
|  | VGA跳线 15M | 长度 15 米（±5%），VGA3+6 芯，分辨率≥1920×1080，镀金接口，屏蔽层抗干扰，外被耐磨，两端带磁环，适配 VGA 设备信号传输 | 156 |  |
|  | HDMI跳线 15M | 长度 15 米（±5%），HDMI2.0 版本，支持 4K@60Hz，镀金黄头，编织屏蔽层，抗干扰，外被阻燃，两端带磁环，传输稳定，适配 HDMI 高清设备信号传输 | 192 |  |
|  | 配管 PVC20 | PVC 材质，公称直径 20mm（±5%），壁厚≥1.6mm，阻燃等级 VO 级，耐高低温，抗冲击，内壁光滑，适配安防线路穿管保护，可明装 / 暗装 | 6.26 |  |
|  | 配线 RVV2*1.5 | RVV 软芯护套线，2 芯，线芯截面积≥ 1.5mm²，铜芯无氧铜，阻燃外被，耐压 300/500V，耐温 - 10℃~70℃，适配安防设备电源线 / 信号线 | 6.45 |  |
|  | 配线 RVV4*1.5 | RVV4 芯，线芯 ≥1.5mm²，无氧铜芯，阻燃护套，耐压 300/500V，柔软易布线，适配多设备集中供电 / 多芯信号线传输 | 10 |  |
|  | 配线 RVV6*1 | RVV6 芯，线芯≥1mm²，无氧铜，阻燃外被，耐压 300/500V，适配安防系统多信号采集 / 小型设备供电 | 13 |  |
|  | 配线 Cat5e | 超五类非屏蔽双绞线，4 对 8 芯，24AWG，无氧铜芯，传输速率≥100Mbps，阻燃外被，符合 T568A/T568B 标准，适配百兆网络 / 普通监控布线 | 5 |  |
|  | 配线 UTP6 | 六类非屏蔽双绞线，4 对 8 芯，23AWG，无氧铜芯，传输速率≥1000Mbps，十字骨架抗干扰，阻燃外被，符合 ISO/IEC 11801 标准，适配千兆网络 / 高清监控布线 | 6 |  |
|  | 光缆 12芯（室内，单模） | 室内单模光缆，12 芯，纤芯直径 9/125μm，紧套层绞式，阻燃外被，柔软易布线，传输距离≥20 公里，适配室内光纤组网 | 4 |  |
|  | 光缆 12芯（室外，单模） | 室外单模光缆，12 芯，9/125μm 纤芯，层绞式铠装（钢带 / 钢丝），防水防鼠，防晒抗老化，传输距离≥20 公里，适配室外长途光纤传输 | 4 |  |
|  | 光缆12芯（室内，多模） | 室内多模光缆，12 芯，50/125μm（OM3），紧套式，阻燃外被，传输速率 10Gbps@300 米，适配室内短距离高速光纤组网 | 10 |  |
|  | 86底盒（明装普通） | 86 型标准明装底盒，ABS 材质，壁厚≥1.5mm，带固定耳，孔径精准，适配室内普通开关 / 按钮 / 读卡器安装 | 15 |  |
|  | 86底盒（明装门禁用金属矮） | 86 型明装金属底盒，冷轧钢材质，超薄设计（高度≤30mm），喷塑防锈，带固定支架，孔径适配门禁读卡器 / 开门按钮，防拆设计，适配门禁设备安装 | 18 |  |
|  | POE分离器 | 符合 IEEE802.3af/at 标准，输入 POE 供电，输出 DC12V/24V 可选，分离网络信号和电力，传输距离≥100 米，金属 / ABS 外壳，防雷防静电，适配不支持 POE 的安防设备供电 | 30 |  |
|  | POE中继器（1分2） | IEEE802.3af/at 标准，1 路 POE 输入，2 路 POE 输出，单口 30W，整机 60W，信号中继放大，传输距离延长≥100 米，即插即用，防雷，适配监控网络远距离 POE 供电 + 信号传输 | 98 |  |
|  | POE中继器（1分4） | IEEE802.3af/at，1 进 4 出 POE，单口 30W，整机 120W，信号中继，传输距离≥100 米，金属外壳，防雷 6KV，即插即用，适配多设备远距离 POE 组网 | 130 |  |
|  | 插线板（无线、4个五孔） | ★满足国标要求，4 个国标五孔插座，额定电压 250V，额定电流 10A，总功率 2500W，阻燃外壳，带过载保护，铜芯接线，适配安防设备临时供电 | 32 |  |
|  | 三脚插头（接线） | ★满足国标要求，三脚插头，额定 10A/250V，铜芯镀镍，阻燃外壳，接线便捷，抗摔耐压，适配安防设备电源线接线 | 6 |  |
| 非常用安防系统及设备器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 器材名称 | 技术参数要求 | 最高限价（元） |  |
|  | 可视对讲解码器 | 支持多路可视对讲信号解码（≥16 路），兼容主流可视对讲协议，TCP/IP 通讯，分辨率支持 1080P，具备信号放大、分配功能，机架式安装，DC12V 供电，支持多屏显示，联动监控系统 | 602 |  |
|  | 物联网报警系统人体传感器 | 红外感应 + 微波探测双鉴，探测距离≥8 米，探测角度 110°，物联网无线通讯（4G/WiFi），DC12V / 电池供电可选，低功耗，防水等级≥ IP65，支持移动侦测报警，联动物联网报警平台（现用设备为科立富） | 437 |  |
|  | 物联网报警系统开门传感器 | 门磁式设计，无线物联网通讯（4G/WiFi），感应距离≤20mm，DC3V 电池供电，续航≥2 年，防水等级≥ IP65，支持门 / 窗开关状态检测，触发即时报警，联动物联网平台，防拆报警（现用设备为科立富） | 513 |  |
|  | 硬盘录像机8路 | 支持≥ 8 路≥800万像素视频接入，H.265+/H.265 视频编码，双盘位，支持 8T 监控硬盘，HDMI/VGA 输出（分辨率≥4K），TCP/IP 通讯，支持移动侦测、报警联动，远程监控 / 回放，硬盘休眠功能，DC12V 供电 | 1183 |  |
|  | 硬盘录像机16路 | 1.支持可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；支持≥12路1080P解码； 2.支持≥800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI支持≥4K超高清显示输出，VGA支持≥1080P高清显示输出；≥8个SATA接口，支持≥满配10T硬盘；支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；支持≥16路本地同步回放； 3.支持针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能； | 1554 |  |
|  | 硬盘录像机32路 | 1.支持可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；支持≥12路1080P解码； 2.支持≥800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI支持≥4K超高清显示输出，VGA支持≥1080P高清显示输出；≥8个SATA接口，支持≥满配10T硬盘；支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；支持≥16路本地同步回放； 3.支持针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能； | 2498 |  |
|  | 硬盘录像机 64路 | 1.支持可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；支持≥12路1080P解码； 2.支持≥800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI支持≥4K超高清显示输出，VGA支持≥1080P高清显示输出；≥8个SATA接口，支持≥满配10T硬盘；支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；支持≥16路本地同步回放； 3.支持针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能； | 6632 |  |
|  | 监控存储服务器（16盘位） | 16 盘位机架式，支持≥400 万像素视频集中存储，单盘支持 20T，总存储容量≥320TB，H.265+/H.265 解码，支持 RAID0/1/5/6/10，双千兆网口，支持负载均衡，7×24 小时工作，AC220V 供电，兼容 ONVIF/GB28181 协议，适配大型安防监控存储 | 25300 |  |
|  | 监控电视墙 3.5mm 拼接 显示器 46 寸 | ≥46 英寸 LCD 液晶，物理拼缝≤3.5mm，分辨率 ≥1920×1080，亮度≥500cd/㎡，对比度≥3000:1，可视角度≥178°(H)/178°(V)，支持 7×24 小时工作，HDMI/VGA/DP 接口，拼接触发器，金属外壳，适配监控中心拼接显示 | 3878 |  |
|  | 监控电视墙 3.5mm 拼接 显示器 49 寸 | ≥49 英寸 LCD 液晶，物理拼缝≤3.5mm，分辨率≥1920×1080，亮度≥500cd/㎡，对比度≥3000:1，可视角度≥178°，7×24 小时不间断工作，多接口（HDMI/DP/VGA），支持拼接控制，低功耗，机架式安装 | 6024 |  |
|  | 监控电视墙 3.5mm 拼接 显示器 55 寸 | ≥55 英寸 LCD 液晶，物理拼缝 ≤3.5mm，分辨率≥1920×1080，亮度≥500cd/㎡，对比度≥3000:1，可视角度≥178°，7×24 小时工作，支持色彩校准、拼缝补偿，HDMI2.0/DP1.4 接口，适配监控中心大尺寸拼接屏 | 6818 |  |
|  | 监视器 24寸 | ≥24 英寸工业级液晶，分辨率≥1920×1080，亮度≥300cd/㎡，对比度≥1000:1，可视角度≥170°，7×24 小时工作，HDMI/VGA/BNC 接口，金属外壳，抗干扰，壁挂 / 桌面安装，适配小型监控点位显示 | 915 |  |
|  | 监视器 43寸 | ≥43 英寸工业级液晶，分辨率≥3840×2160，亮度≥400cd/㎡，对比度≥3000:1，7×24 小时工作，多接口（HDMI/DP/BNC/VGA），防眩光，金属外壳，壁挂 / 机架式安装，适配监控室分屏显示 | 4317 |  |
|  | 监视器 55寸 | ≥55 英寸工业级液晶，4K 分辨率，亮度≥500cd/㎡，对比度≥4000:1，可视角度≥178°，7×24 小时不间断工作，HDMI2.0/DP1.4/BNC 接口，支持画面分割，金属外壳，抗干扰、防震动，机架式 / 壁挂安装 | 4592 |  |
|  | 视频解码器 16路 | 1.输入参数：1路VGA,1路DVI 2.输入分辨率：1080P:1920 x 1080@50/60 Hz,720P:1280 x 720@50/60 Hz 3.输出参数：16路HDMI,8路BNC 4.输出分辨率：HDMI:4K:3840 x 2160@30 Hz(奇数口支持),1080p:1920x 1080@60/50 Hz, 720p:1280 x720@50 Hz/60 Hz PAL制式:704 x 576,NTSC制式:704 x 480 5.解码分辨率;最高2400W像素: 6.解码通道:128 7.解码能力:支持8路2400W,或16路1200W,或32路800W,或48路500W,或80路300W,或128路1080P及以下分辨率同时实时解码 8.画面分割数:1/2/4/6/8/9/12/16/25/36 9.网口:2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口2个光口 100base-FX/1000base-X支持光电自适应 10.语音对讲输入:1个输入，3.5mm音频接口(电平:2.0Vp-p，阻抗:1K欧姆) 11.报警输出接口数:8 12.串行接口:1个标准232接口(RJ45)，1个标准485接口 13.音频输出接口:4个3.5mm接口独立音频输出 14.语音对讲输出:1个输出.3.5mm音频接口(电平:2.0Vp-p，阻抗:1K欧姆) 15.报警输入接口数；8；内置220 VAC电源； | 28512 |  |
|  | VGA分配器 2路.4路 | 支持 1 进 2 出 / 1 进 4 出 VGA 信号分配，分辨率≥1920×1080@60Hz，带宽≥350MHz，信号传输距离≥15 米，即插即用，金属外壳，DC12V 供电，具备信号放大、抗干扰功能，适配 VGA 信号多屏分发 | 119 |  |
|  | HDMI分配器 2路.4路 | 1 进 2 出 / 1 进 4 出 HDMI 信号分配，支持 4K@60Hz 分辨率，HDMI2.0 版本，带宽≥18Gbps，信号传输距离≥20 米，即插即用，金属外壳，防干扰，无需供电（低功耗款）/DC5V 供电，适配 HDMI 信号多屏显示 | 126 |  |
|  | 蓄电池12V 100A（含配线） | 额定电压 12V，额定容量 100Ah，铅酸免维护蓄电池，循环使用寿命≥300 次，内阻≤100mΩ，含配套连接线（铜芯≥2.5mm²）、接线端子，适配安防设备 UPS 备用电源，可串联 / 并联，工作温度 - 10℃~50℃ | 1168 |  |
|  | 光模块 | 千兆单模双纤光模块，波长 1310nm，传输距离≥20 km，SFP 封装，符合 IEEE802.3z 标准，光发射功率 - 9~-3dBm，接收灵敏度≤-21dBm，即插即用，适配光纤收发器 / 交换机 | 220 |  |
|  | 光纤收发器 千兆 | 千兆单模双纤，传输距离≥20 km，波长 1310nm，1 光 1 电 / 1 光 4 电可选，符合 IEEE802.3ab/802.3z 标准，RJ45+SC 接口，支持全双工 / 半双工，防雷 6KV，POE 供电可选，桌面式 / 机架式，适配光纤网络转以太网 | 320 |  |
|  | 光缆终端盒8口 | 8 口 SC/FC/LC 可选，单模 / 多模适配，冷轧钢材质，防尘防水，壁挂 / 机架式安装，具备光缆固定、熔接、配线功能，含熔接盘、尾纤、耦合器，损耗≤0.3dB，适配 8 芯光缆熔接配线 | 112 |  |
|  | 光缆终端盒 16口 | 16 口 SC/FC/LC 接口，单模 / 多模兼容，冷轧钢外壳，防水防尘，内置 2 个熔接盘，可熔接 16 芯光缆，损耗≤0.3dB，壁挂 / 机架式，含尾纤、耦合器，适配 16 芯光缆终端熔接 | 126 |  |
|  | 光缆终端盒24口 | 24 口 SC/FC/LC 可选，单模 / 多模，冷轧钢材质，防水等级≥IP65 ，内置 3 个熔接盘，熔接 24 芯光缆，损耗≤0.3dB，机架式 / 壁挂安装，含全套熔接配件，适配 24 芯光缆配线 | 154 |  |
|  | 摄像头电源 DC12V-2A | 输出直流 12V/2A，输入 AC100-240V，稳压精度 ±1%，具备过流、过压、短路保护，效率≥85%，防水等级≥IP67（室外）/IP40（室内），壁挂 / 桌面安装，适配普通摄像头供电3C认证 | 28 |  |
|  | 球机电源 DC24V-5A | 输出 DC24V/5A，输入 AC100-240V，稳压精度 ±1%，过流、过压、过热保护，效率≥88%，工业级设计，防雷≥6KV，桌面式安装，适配球型云台摄像头供电；3C认证 | 61 |  |
|  | 开关电源 DC12V-10A | 输出 DC12V/10A，输入 AC100-240V，稳压输出，具备过流、过压、短路、过热四重保护，效率≥90%，金属外壳，散热风扇，机架式 / 桌面式，适配多台摄像头 / 安防设备集中供电；3C认证 | 107 |  |
|  | 户外防水监控箱配电箱 400*300*180mm | 尺寸 400mm×300mm×180mm（±5%），冷轧钢材质，厚度≥1.2mm，表面喷塑防锈，防水等级≥ IP66，内置安装板、导轨、端子排，带锁设计，具备散热孔、防水接头，适配室外安防设备（交换机、电源）安装防护； | 273 |  |
|  | 户外防水监控配电箱 280*190*70mm | 尺寸 280mm×190mm×70mm（±5%），ABS / 冷轧钢材质，防水等级≥IP65，小巧便携，内置端子排、固定支架，带防水接头，适配室外小型摄像头 / 读卡器电源防护安装； | 145 |  |
|  | 摄像机立杆 3.5m | 高度 ≥3.5 米，镀锌钢管材质（管径≥60mm，壁厚≥2.5mm），表面热镀锌喷塑，防锈防腐，底部带法兰盘（配膨胀螺丝），中间带检修口，顶部带摄像头安装支架，抗风等级≥10 级，适配室外摄像头立杆安装 | 723 |  |
|  | 立杆监控摄像头支架配套地笼 | 镀锌钢材，适配 3.5m 摄像机立杆，地笼尺寸≥300X300X800mm，壁厚≥3mm，带加强筋，防腐防锈，附带固定螺栓，适配立杆混凝土预埋固定，承重≥50kg | 171 |  |
|  | 网络机柜 9U | 1.采用冷轧钢板；框架厚度：≥1.2mm，承重部位加强厚度 ≥1.5mm 2.门板、侧板、背板材质：冷轧钢板；厚度：≥0.8mm～1.0mm 3.安装立柱：冷轧钢板，厚度≥1.2mm，带标准 19 英寸安装孔； 4.层板：厚度≥1.0mm，承重≥20kg螺丝、螺母、卡扣：镀锌防锈处理 | 333 |  |
|  | 网络机柜 24U | 24U 标准机柜，冷轧钢材质（框架≥1.2mm，面板≥0.8mm），前后网孔门，顶部 / 底部走线，带理线架、托盘、散热风扇，落地安装，适配中型网络 / 安防设备组网 | 1077 |  |
|  | 网络机柜 42U | 42U 标准服务器机柜，冷轧钢材质（框架≥1.5mm，面板≥1.0mm），前后网孔门，钢化玻璃前门，带散热系统（顶部 / 底部风扇）、重型托盘、理线架，PDU 电源，落地安装，适配大型机房 / 监控中心设备存放 | 2500 |  |
|  | 出入口控制机 | 支持车牌识别 / 刷卡 / 扫码开门，高清摄像头（≥200 万像素），显示屏（≥7 英寸），语音播报，TCP/IP 通讯，防水等级 ≥IP65，铝合金外壳，DC12V/24V 供电，可联动道闸，支持车牌库管理、临时车计费，适配停车场出入口 | 4475 |  |
|  | 数字式道闸 | 直杆 / 曲臂 / 栅栏可选，起降速度 0.6-6 秒可调，电机功率≥150W，DC24V 直流无刷电机，具备遇阻反弹、过热保护，防水等级 ≥IP65，铝合金闸杆，支持远程控制、地感线圈联动，适配停车场 / 小区出入口 | 4720 |  |
|  | 出口高清车牌识别摄像机 | 200 万 / 400 万像素可选，高清车牌识别，识别率≥99%（白天）/≥98%（夜间），支持蓝牌 / 黄牌 / 新能源车牌，红外补光，防水等级 ≥IP67，POE 供电，TCP/IP 通讯，兼容主流出入口控制机，适配停车场出口车牌识别 | 3000 |  |
|  | 道闸直杆 | 铝合金材质，长度 3-6 米可选，表面贴反光条，抗风抗折，适配数字式道闸，可配杆头灯，安装便捷，耐高低温 | 2770 |  |
|  | 79G雷达 | 79GHz 毫米波雷达，探测距离 0.5-10 米，探测角度≥90°，支持车辆 / 行人检测，防砸道闸专用，响应时间≤100ms，防水等级≥IP67，DC12V/24V 供电，可联动道闸控制器，抗强光 / 雨雪 / 雾天干扰 | 689 |  |
|  | 入侵探测器（室内） | 红外 + 微波双鉴探测，探测距离≥10 米，探测角度 120°，DC12V 供电，低功耗，具备防宠物功能（≥20kg），86 底盒安装，可联动报警主机，防拆报警，适配室内入侵检测 | 316 |  |
|  | 入侵探测器（室外） | 红外对射 / 微波探测，探测距离≥20 米，防水等级≥ IP67，DC12V 供电，抗强光、雨雪、雾天，具备防拆、防遮挡报警，可联动报警主机，适配室外围墙 / 区域入侵检测 | 462 |  |
|  | 无线信号放大器 | 支持 WiFi/433MHz 无线信号放大，放大增益≥20dB，有效覆盖范围≥100 米，即插即用，DC5V/12V 供电，壁挂 / 桌面安装，抗干扰，适配无线报警 / 监控系统信号增强 | 790 |  |
|  | 有线报警主机 | 支持≥16 路有线防区，可扩展至 64 路，DC12V 供电，备电接口（适配 12V 蓄电池），支持声光报警、远程报警，联动门禁 / 监控系统，具备防拆、短路保护，存储报警记录≥1万条，86底盒/机架式安装 | 2600 |  |
|  | 红外对射探测器 | 双光束 / 四光束可选，探测距离≥50 米，工作电压 DC12-24V，红外发射接收，防水等级 ≥IP67，抗强光、抗干扰，具备防拆、防遮挡报警，适配室外围墙、边界入侵检测 | 719 |  |
|  | 光纤跳线 | 单模 / 多模可选，SC-SC/FC-FC/LC-LC 接口，线径 3.0mm，长度 1-30 米可选，低损耗（≤0.3dB/km），抗拉抗压，外被阻燃，适配光纤收发器 / 终端盒熔接跳线 | 11 |  |
|  | 手持金属探测器 | 电磁感应式，探测灵敏度可调节（可探测回形针 / 刀片），声光振动报警，工作电压 9V 电池，续航≥40 小时，重量≤0.5kg，便携易操作，适配安检场景金属检测 | 388 |  |
|  | 防爆头盔 | ★玻璃钢 / 凯夫拉材质，防砸、防穿刺，符合《警用防暴头盔》 GA294-2023 标准，重量≤1.5kg，带透气孔，适配安保人员头部防护，可搭配面罩 | 174 |  |
|  | 硬质防刺服 | ★硬质合金片防护，防刺、防砍，符合《警用防刺服》（GA68-2024） 标准，防护面积≥0.3㎡，重量≤5kg，适配安保人员躯干防护 | 273 |  |
|  | 透明防爆盾牌 | ★PC 透明材质，厚度≥5mm，防砸、防冲击，符合 《警用防暴盾牌》（GA422-2019） 标准，尺寸≥900mm×500mm，带手持握把，透光率≥85%，适配安保防爆防护 | 190 |  |
|  | 防爆叉 | 伸缩式设计，伸缩长度 1.2m-2.5m，不锈钢材质，防折、抗冲击，带锁止功能，手柄防滑，适配安保防暴抓捕 | 150 |  |
|  | 防爆手套（M/L） | 防割、防刺、防砸，M/L 码可选，牛皮 / 凯夫拉材质，掌心防滑，腕部魔术贴，符合 《消防员化学防护服装》（XF770-2008） 标准，适配安保人员手部防护 | 97 |  |
|  | 防爆棍 | 橡胶 / 合金钢材质，长度≥50cm，防摔、抗冲击，手柄防滑，可伸缩 / 固定，适配安保防暴驱散 | 88 |  |
|  | 防爆器材柜 | 冷轧钢材质，厚度≥1.2mm，带锁设计，分层存放，可存放防爆头盔、盾牌、叉、棍等器材，尺寸≥1800mm×900mm×400mm，表面喷塑防锈，落地安装，适配防爆器材集中存放 | 1622 |  |
|  | 花岗石路障圆石球 | 天然花岗石材质，直径≥300mm，重量≥50kg，抛光处理，防刮、抗冲击，色泽均匀，适配园区 / 小区出入口防撞、隔离路障 | 929 |  |
|  | 防爆桶 | 外径≤750mm、高度≤650mm；可承受500gTNT当量；无二次碎片。 | 1900 |  |

注：1.本项目设有各项器材的最高限价（详见技术要求表格）。

2.投标人以统一折扣率形式报价。各品目固定单价=最高单价限价*中标统一折扣率，采购人最终结算总价=最高单价限价*中标统一折扣率*实际验收合格数量，固定单价已包含货物价款、安装费、税费及采购文件规定的其它所有费用。

★（三）投标人义务

- 投标人需在服务期限内根据采购人需求完成供货安装

- 1.突发紧急情况（指涉及安全重大隐患、设备故障导致监控盲区等，由采购人界定）：供应商在接到采购人通知后，须在3小时内响应并抵达现场处理（含夜间及法定节假日）。

- 2.非紧急情况：供应商在接到采购人通知后，须在3个自然日内完成供货。

- 3.安防设备、器材按照采购人指定地点配送安装。

4. 质量保修范围和保修期：整机保修期≥2年（自验收合格之日起）；

## ★三、商务要求

（一）项目地点：

1.天府院区-成都市双流区岐黄二路1515号

2.晋阳院区-武侯区沙堰西二街290号

3.抚琴院区-金牛区抚琴西路338号。

（二）项目概况：

- 四川省妇幼保健院安防器材维修配件配送，主要用于我三院区的各类安防设备器材维修维护，安防器材维修配件根据医院需求进行配送。安防设备器材技术参数要求（详见：一、技术要求，（二）安防系统及设备器材参数及最高限价）。安防设备、器材维修配件按中标价据实结算。

- （三）服务期限

- 合同期限：一年

- （四）支付方式

- 1.安防设备、器材维修配件按照（实际配送数量×最高单价限价×中标统一折扣率）的方式每季度进行据实结算。供应商配送安装完成，经采购人验收合格，且供应商开出合法有效的发票后，采购人在收到发票之日起60个日历日内，用银行转帐的方式支付该笔供应商开具发票的费用。

- 2.服务期满或实际结算总金额累计达到31.5万，任一条件先行达成时，该合同自动终止。

- 3.说明：本章中的条款为本项目的实质性要求条款（ ★ ），供应商应全部满足，否则其响应文件作无效处理。

安防器材配送考核表

考核周期：____年____月____日 - ____年____月____日

配送人员/团队：________________ 考核人：_________ 考核得分：_________

| 考核序号 | 考核项目 | 考核标准 | 权重 | 考核得分 | 备注（扣分/加分说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配送时效 | 1. 按约定时间准时送达，无延迟（延迟1小时内扣5分，1-3小时扣10分，3小时以上扣20分）；2. 紧急订单按要求优先配送，未按要求扣15分；3. 每月准时送达率≥98%，每低1%扣5分。 | 25% |  |  |
| 2 | 器材完好度 | 1. 配送器材无破损、无划痕、无配件缺失，出现1件轻微破损扣5分，严重破损扣15分，配件缺失每件扣8分；2. 器材包装完好，防水、防碰撞措施到位，包装破损导致器材受损扣10分；3. 器材型号、数量与订单一致，错发、漏发每件扣10分，错发严重影响使用扣20分。 | 30% |  |  |
| 3 | 服务质量 | 1. 与收货方沟通礼貌、耐心，主动核对器材信息，态度恶劣被投诉1次扣10分；2. 按要求协助收货方清点、验收器材，未协助验收扣5分；3. 及时反馈配送过程中的异常（如道路堵塞、器材异常），未及时反馈导致延误或损失扣10分。 | 15% |  |  |
| 4 | 配送规范 | 1. 配送车辆整洁，器材摆放有序，无乱堆乱放导致的损坏，违规1次扣5分；2. 严格遵守交通规则，无违章行驶，违章1次扣10分，发生交通事故（我方主责）扣20分；3. 配送单据填写规范、完整，无漏填、错填，每处错误扣3分。 | 15% |  |  |
| 5 | 应急处理 | 1. 配送中遇到突发情况（如器材损坏、道路中断），能及时采取合理措施解决，未妥善处理扣10分；2. 收货方对器材有异议时，能积极配合核实、处理，推诿扯皮扣15分。 | 10% |  |  |
| 6 | 加分项 | 1. 月度无延迟、无破损、无投诉，加10分；2. 紧急订单提前送达，每次加5分；3. 主动提出配送优化建议并被采纳，每次加5分。 | 5% |  |  |
| 合计 |  |  | 100% |  |  |

考核等级说明：1.每半年考核一次，70分以下（不合格）每次处罚500元。

90分及以上（优秀）、80-89分（良好）、70-79分（合格）、70分以下（不合格）

考核总结：________________________

配送人员/团队签字：_____

考核人签字：________

签字日期：____年____月____日

# 附件2：评审办法

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常用安防系统及设备器材报价20% （主要评分因素） | 20 | 满足磋商文件要求且响应统一折扣最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分，报价得分满分为20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20%×100。 比如：如A供应商统一折扣为90%，B供应商统一折扣为80%，则B供应商统一折扣最低。 | 客观 |
|  | 非常用安防系统及设备器材报价10% （主要评分因素） | 10 | 满足磋商文件要求且响应统一折扣最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分，报价得分满分为10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10%×100。 比如：如A供应商统一折扣为90%，B供应商统一折扣为80%，则B供应商统一折扣最低。 | 客观 |
| 2 | 技术要求25% | 25 | - 完全符合磋商文件的采购清单中“技术参数要求”，没有负偏离得25分。 - 1.带“▲”技术参数要求得分=投标人满足带“▲”参数的数量×1.62分。 - 2.非带“▲”技术参数要求得分（“★”参数除外）=投标人满足非“▲”参数的数量×0.1分。 - 注：1.带“▲”的重要技术参数要求需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告佐证材料，如无佐证材料的，不予认定。（具体技术参数中有明确的证明材料要求的以具体技术参数中的要求为准）。 - 2..带“★”实质性要求除外，带“▲”技术参数要求共5条，非带“▲”技术参数要求共169条。 | 客观 |
| 3 | 业绩9% | 9分 | 根据供应商2023年1月1日（含1日）至提交响应文件截止日的类似项目业绩进行评审。每提供1个得3分，最多得9分。 说明：类似业绩须提供合同（协议）或中标（成交）通知书复印件，以合同（协议）签订时间或中标（成交）通知书发出之日为准。同时提供合同和中标（成交）通知书的，以合同签订时间为准。（复印件加盖单位公章），不提供的不得分。 | 客观 |
| 4 | 整体服务方案30% | 30分 | 1、根据供应商针对本项目制定的质量保障措施方案进行评审，质量保障措施方案包含：①质量保证目标；②质量保障措施；③质量保障制度。涵盖以上内容且不存在缺陷得6分，在此基础上，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。（“内容存在缺陷”是指：①本项目提供的方案中引用法律法规、规范、标准或其他规范性文件存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③复制或套用其他项目内容；④照搬采购需求且未作出进一步描述；以上任意一种情形。） 2、根据供应商针对本项目制定的配送服务方案进行评审，配送服务方案包含：①配送计划；②配送服务人员方案；③配备配送车辆行驶方案；④配送服务保障措施；⑤供货渠道及备货方案；⑥仓储保障措施。涵盖以上内容且不存在缺陷得9分，在此基础上，每缺少一项内容扣1.5分，每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。（“内容存在缺陷”是指：①本项目提供的方案中引用法律法规、规范、标准或其他规范性文件存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③复制或套用其他项目内容；④照搬采购需求且未作出进一步描述；以上任意一种情形。） 3、根据供应商针对本项目制定的售后服务措施方案进行评审，售后服务措施方案包含：①售后服务体系；②后续服务方式；③响应措施。涵盖以上内容且不存在缺陷得9分，在此基础上，每缺少一项内容扣3分，每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。（“内容存在缺陷”是指：①本项目提供的方案中引用法律法规、规范、标准或其他规范性文件存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③复制或套用其他项目内容；④照搬采购需求且未作出进一步描述；以上任意一种情形。） 4、根据供应商针对本项目制定的应急预案进行评审，应急预案包含：①应急流程；②应急事故处理办法；③意外事故应急；④自然灾害应急。涵盖以上内容且不存在缺陷得6分，在此基础上，每缺少一项内容扣1.5分，每有一处内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。（“内容存在缺陷”是指：①本项目提供的方案中引用法律法规、规范、标准或其他规范性文件存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③复制或套用其他项目内容；④照搬采购需求且未作出进一步描述；以上任意一种情形。） | 主观 |
| 5 | 服务能力 6% | 6分 | 1.配送人员安排：投标人为本项目配备2组固定的配送团队（每组各均配备1名司机+1名配送人员），每一组得1.5分，本项最多得3分。 注：需提供以上人员清单（人员身份证及联系方式，司机还需提供驾驶证）加盖投标人公章，不提供不得分。 2.运输车辆：投标人为本项目每配备一辆运输车得1.5分，最高得3分。 注:提供车辆行驶证、车辆购置发票（或租赁合同）加盖投标人公章，未提供不得分。 | 客观 |

# 附件3：资格证明文件装订顺序

资格证明文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。

2.目录。

3.有效的营业执照（副本）复印件。

4.授权参加本次采购活动的供应商代表证明。(供应商代表为“授权代表”时，提供授权委托书（格式见附件5-5）及身份证复印件；供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供法定代表人（单位负责人）身份证明（格式见附件5-6）)。

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供承诺函。(格式自拟)

6.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供承诺函。(格式自拟)

7.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供承诺函。(格式自拟)

8.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录，提供承诺函。(格式自拟)

9.供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，均视为同一参会供应商，不得重复参加采购，提供承诺函。(格式自拟)

10.特殊资格条件

10.1供应商提供有效期内的《危险废物经营许可证》核准经营危险废物类别包含：HW01医疗废物（841-004-01）复印件，加盖供应商公章。

10.2供应商提供有效期内的《道路运输经营许可证》（经营范围包含“医疗废物”）复印件，加盖供应商公章或提供与具有《道路运输经营许可证》（经营范围包含“医疗废物”）的运输单位签订的协议复印件，并附上运输单位的资质复印件，加盖供应商公章。

# 附件4：采购响应文件装订顺序

采购响应文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。

2.目录。

3.报价一览表（格式见附件5-1）。

4.技术、商务要求偏离表（格式见附件5-3）。

5.售后服务承诺。

6.反商业贿赂承诺书（格式见附件6）。

7.禁止围标、串标情况承诺函（格式见附件7）。

8.供应商遵守招标采购纪律承诺书（格式见附件8）。

9.行业相关规范或标准（如有）。

10.供应商认为需要提供的其它资料。

11.封底。

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

# 附件5：主要表格格式

## 附件5-1：2026年安防设备、器材维修配件采购项目报价一览表

2026年安防设备、器材维修配件采购项目报价一览表

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 最高限价 （元） | 报价（统一折扣%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年安防设备、器材维修配件采购项目 | 年 | 1 | 详见技术要求 | 常用安防系统及设备器材报价： % |
|  |  |  |  |  | 非常用安防系统及设备器材报价： % |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3.单价报价超过单价最高限价的为无效报价，供应商响应文件将作无效响应处理。

4.报价举例：供应商如折扣率报价为80%（即为打8折），如折扣率报价为100%（即为不打折）。折扣率不能超过100%，响应文件将作无效响应处理。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 附件5-2：2026年安防设备、器材维修配件采购项目最后报价表

2026年安防设备、器材维修配件采购项目最后报价表

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 最高限价 （元） | 报价（统一折扣%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年安防设备、器材维修配件采购项目 | 年 | 1 | 详见技术要求 | 常用安防系统及设备器材报价： % |
|  |  |  |  |  | 非常用安防系统及设备器材报价： % |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3.单价报价超过单价最高限价的为无效报价，供应商响应文件将作无效响应处理。4.报价举例：供应商如折扣率报价为80%（即为打8折），如折扣率报价为100%（即为不打折）。折扣率不能超过100%，响应文件将作无效响应处理。

5.两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价。

6.“最后报价表”需单独密封。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 附件5-3：技术、商务要求偏离表

技术、商务要求偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商根据附件1“采购需求”中的“技术要求”、“商务要求”，对应进行填写。未单独填写的条款，视为默认响应。

2.若无偏离，可在偏离情况中填“/”；若有偏离，需在偏离情况中进行说明；

3.若“技术要求”、“商务要求”要求提供证明材料，需按要求提供证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期:

## 附件5-4：用户情况表

用户情况表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期:

## 附件5-5：授权委托书

授权委托书

（若供应商代表为“授权代表”时，提供此委托书）

四川省妇幼保健院：

本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司（单位）均予承认，所产生的法律后果均由我公司（单位）承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应文件有效期届满之日止。代理人无转委托权。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。

授权代表（代理人）签字：XXXX。

日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面

授权代表（代理人）有效期内的居民身份证正反面

注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（双方签字并加盖公章）时才能生效。

## 附件5-6：法定代表人（单位负责人）身份证明

法定代表人（单位负责人）身份证明

（若供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供此证明）

四川省妇幼保健院：

（姓名）系      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）（职务       ）。

特此证明。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面

注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

## 附件5-7：承诺函

承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商      （供应商全称）        参加       （项目编号            ）的磋商活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目磋商的供应商。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

## 附件5-8：报价承诺函

报价承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商      （供应商全称）        参加       （项目编号            ）的磋商活动，现郑重承诺：

我公司针对本项目的响应报价未高于四川省内其他地市中标（成交）价格或医疗机构近两年的历史采购最低价。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

# 附件6：反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随响应文件装订）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）

# 附件7：无围标、串标行为承诺书

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

供应商：（公章）

日期：   年    月    日

# 附件8：供应商遵守招标采购纪律承诺书

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改响应文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的响应文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：_______________；

存在管理关系单位为：____________________________。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位响应文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：                 年    月   日

法定代表人/单位负责人或授权代表

（签字或加盖个人名章）：

注：

1.“负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.“控股”是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。

3.“管理关系”是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他管理与被管理关系。